山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-8 | 00:00 | 3.11 | 24.64 | 52.163 |
|  | 01:00 | 3.7 | 25.21 | 57.527 |
|  | 02:00 | 3.84 | 25.81 | 56.924 |
|  | 03:00 | 2.95 | 25.22 | 56.44 |
|  | 04:00 | 2.81 | 27.48 | 58.696 |
|  | 05:00 | 2.81 | 26.74 | 59.227 |
|  | 06:00 | 2.43 | 28.46 | 60.429 |
|  | 07:00 | 3.04 | 30.44 | 57.394 |
|  | 08:00 | 2.52 | 43.79 | 54.238 |
|  | 09:00 | 2.61 | 78.78 | 55.436 |
|  | 10:00 | 2.91 | 70.53 | 48.557 |
|  | 11:00 | 2.76 | 85.7 | 50.314 |
|  | 12:00 | 2.86 | 43.4 | 89.056 |
|  | 13:00 | 4.34 | 25.43 | 67.092 |
|  | 14:00 | 5.73 | 26.34 | 70.168 |
|  | 15:00 | 5.98 | 25.69 | 66.559 |
|  | 16:00 | 6.35 | 26.57 | 61.842 |
|  | 17:00 | 6.02 | 26.15 | 70.442 |
|  | 18:00 | 5.48 | 264 | 74.916 |
|  | 19:00 | 5.18 | 26.63 | 71.943 |
|  | 20:00 | 4.12 | 25.99 | 66.723 |
|  | 21:00 | 4.24 | 25.89 | 73.983 |
|  | 22:00 | 4.59 | 26.36 | 78.499 |
|  | 23:00 | 3.63 | 26.42 | 70.88 |
| 平均 |  | 3.92 | 44.24 | 63.73 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.43 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.97 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\