山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-10 | 00:00 | 7.72 | 21.85 | 94.218 |
|  | 01:00 | 6.53 | 20.16 | 80.79 |
|  | 02:00 | 5.71 | 20.33 | 73.444 |
|  | 03:00 | 3.78 | 21.97 | 52.01 |
|  | 04:00 | 3.49 | 21.94 | 51.824 |
|  | 05:00 | 4.34 | 22.78 | 64.043 |
|  | 06:00 | 4.69 | 24.35 | 75.555 |
|  | 07:00 | 5.97 | 25.88 | 82.596 |
|  | 08:00 | 5.76 | 25.59 | 81.781 |
|  | 09:00 | 5.23 | 23.99 | 76.46 |
|  | 10:00 | 5.95 | 21.83 | 72.154 |
|  | 11:00 | 5.43 | 21.53 | 64.045 |
|  | 12:00 | 5.66 | 19.32 | 58.511 |
|  | 13:00 | 7.13 | 18.36 | 64.318 |
|  | 14:00 | 8.26 | 19.26 | 71.068 |
|  | 15:00 | 8.47 | 18.87 | 67.267 |
|  | 16:00 | 7.55 | 21.81 | 63.987 |
|  | 17:00 | 8.31 | 22.94 | 67.818 |
|  | 18:00 | 9.16 | 26.36 | 75.511 |
|  | 19:00 | 8.23 | 32.24 | 76.392 |
|  | 20:00 | 7.18 | 36.19 | 73.32 |
|  | 21:00 | 13.65 | 32.99 | 92.311 |
|  | 22:00 | 10.87 | 23.99 | 96.617 |
|  | 23:00 | 7.68 | 16.49 | 91.697 |
| 平均 |  | 6.95 | 23.38 | 73.66 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.13 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.90 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.12 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\