山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-11 | 00:00 | 4.17 | 16.41 | 66.103 |
|  | 01:00 | 4.69 | 15.36 | 76.61 |
|  | 02:00 | 4.91 | 13.89 | 74.023 |
|  | 03:00 | 4.32 | 16.31 | 73.30 |
|  | 04:00 | 4.51 | 17.9 | 72.86 |
|  | 05:00 | 4.27 | 18.27 | 71.953 |
|  | 06:00 | 4.83 | 20 | 71.702 |
|  | 07:00 | 4.86 | 18.3 | 69.82 |
|  | 08:00 | 5 | 20.37 | 67.031 |
|  | 09:00 | 3.84 | 19.51 | 59.323 |
|  | 10:00 | 4.67 | 20.02 | 67.725 |
|  | 11:00 | 4.5 | 19.32 | 59.668 |
|  | 12:00 | 4.62 | 20.12 | 57.887 |
|  | 13:00 | 5.42 | 20.43 | 59.783 |
|  | 14:00 | 6.49 | 20.03 | 55.76 |
|  | 15:00 | 5.92 | 18.14 | 57.287 |
|  | 16:00 | 6.36 | 20.26 | 60.034 |
|  | 17:00 | 7.59 | 25.93 | 63.598 |
|  | 18:00 | 6.42 | 26.03 | 59.666 |
|  | 19:00 | 5.68 | 22.81 | 58.717 |
|  | 20:00 | 5.1 | 22.74 | 54.054 |
|  | 21:00 | 6.42 | 21.25 | 58.946 |
|  | 22:00 | 6.59 | 21.89 | 61.386 |
|  | 23:00 | 4.56 | 21.62 | 56.184 |
| 平均 |  | 5.24 | 19.87 | 63.89 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.10 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\