山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-13 | 00:00 | 6.75 | 23.6 | 60.06 |
|  | 01:00 | 5.16 | 22.27 | 54.905 |
|  | 02:00 | 4.36 | 23.42 | 61.062 |
|  | 03:00 | 5.77 | 23.75 | 75.287 |
|  | 04:00 | 5.3 | 22.48 | 74.336 |
|  | 05:00 | 5.13 | 22.8 | 72.588 |
|  | 06:00 | 4.75 | 23.74 | 70.933 |
|  | 07:00 | 5.08 | 23.73 | 70.79 |
|  | 08:00 | 5.11 | 24.29 | 72.622 |
|  | 09:00 | 5.31 | 22.08 | 62.651 |
|  | 10:00 | 4.72 | 23.98 | 58.495 |
|  | 11:00 | 7.27 | 23.32 | 65.386 |
|  | 12:00 | 8.44 | 24.39 | 61.54 |
|  | 13:00 | 10.96 | 32.69 | 63.199 |
|  | 14:00 | 14.69 | 40.63 | 64.063 |
|  | 15:00 | 17.12 | 43.72 | 63.896 |
|  | 16:00 | 20.3 | 46.02 | 62.791 |
|  | 17:00 | 20.93 | 45.14 | 63.465 |
|  | 18:00 | 18 | 44.4 | 60.445 |
|  | 19:00 | 14.74 | 46.61 | 54.662 |
|  | 20:00 | 12.09 | 47.42 | 57.698 |
|  | 21:00 | 10.88 | 43.92 | 58.878 |
|  | 22:00 | 9.93 | 37.45 | 58.891 |
|  | 23:00 | 10.03 | 34.41 | 60.592 |
| 平均 |  | 9.70 | 31.93 | 63.72 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.03 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.53 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.94 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\