山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-15 | 00:00 | 16.03 | 30.71 | 104.596 |
|  | 01:00 | 13.91 | 30.52 | 105.096 |
|  | 02:00 | 12.4 | 28.96 | 107.06 |
|  | 03:00 | 10.55 | 26.57 | 104.246 |
|  | 04:00 | 10.19 | 25.74 | 108.111 |
|  | 05:00 | 10.36 | 25.43 | 111.983 |
|  | 06:00 | 11.07 | 26.21 | 112.127 |
|  | 07:00 | 11.63 | 24.06 | 108.267 |
|  | 08:00 | 10.33 | 21.96 | 105.201 |
|  | 09:00 | 5.72 | 18.11 | 53.469 |
|  | 10:00 | 4.98 | 20.8 | 55.245 |
|  | 11:00 | 4.8 | 21.24 | 62.843 |
|  | 12:00 | 3.93 | 22.46 | 61.426 |
|  | 13:00 | 5.14 | 24.16 | 59.036 |
|  | 14:00 | 6.9 | 28.17 | 61.954 |
|  | 15:00 | 6.93 | 27.69 | 61.464 |
|  | 16:00 | 9.32 | 31.82 | 63.765 |
|  | 17:00 | 10.77 | 26.49 | 64.028 |
|  | 18:00 | 14.68 | 23.93 | 62.243 |
|  | 19:00 | 15.55 | 23.26 | 62.654 |
|  | 20:00 | 13.26 | 24.23 | 61.792 |
|  | 21:00 | 9.75 | 24.21 | 57.897 |
|  | 22:00 | 7.31 | 25.15 | 59.341 |
|  | 23:00 | 7.45 | 25.96 | 63.421 |
| 平均 |  | 9.71 | 25.33 | 78.22 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.43 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\