山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-18 | 00:00 | 5.06 | 27.6 | 51.136 |
|  | 01:00 | 7.79 | 19.76 | 56.514 |
|  | 02:00 | 7.69 | 19.51 | 56.792 |
|  | 03:00 | 5.92 | 20.85 | 49.934 |
|  | 04:00 | 6.23 | 19.7 | 47.219 |
|  | 05:00 | 7.13 | 24.08 | 47.081 |
|  | 06:00 | 5.45 | 25.38 | 45.374 |
|  | 07:00 | 5 | 23.9 | 46.391 |
|  | 08:00 | 4.63 | 23.75 | 48.143 |
|  | 09:00 | 4.69 | 23.22 | 45.918 |
|  | 10:00 | 5.48 | 24.51 | 39.469 |
|  | 11:00 | 4.67 | 23.36 | 35.591 |
|  | 12:00 | 5.5 | 26.33 | 41.317 |
|  | 13:00 | 6.93 | 40.78 | 48.535 |
|  | 14:00 | 8.23 | 45.87 | 51.905 |
|  | 15:00 | 9.29 | 42.18 | 49.213 |
|  | 16:00 | 9.52 | 49.63 | 48.111 |
|  | 17:00 | 10.77 | 51.68 | 51.146 |
|  | 18:00 | 10.94 | 53 | 65.459 |
|  | 19:00 | 8.74 | 54.04 | 67.056 |
|  | 20:00 | 9.92 | 50.8 | 66.208 |
|  | 21:00 | 6.81 | 44.99 | 62.78 |
|  | 22:00 | 8.02 | 40.38 | 67.294 |
|  | 23:00 | 8.69 | 37.84 | 67.414 |
| 平均 |  | 7.21 | 33.88 | 52.33 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.50 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.00 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\