山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-19 | 00:00 | 6.12 | 38.72 | 62.46 |
|  | 01:00 | 6.15 | 37.13 | 56.281 |
|  | 02:00 | 6.63 | 33.98 | 60.511 |
|  | 03:00 | 5.29 | 30.97 | 59.559 |
|  | 04:00 | 4.98 | 29.16 | 53.671 |
|  | 05:00 | 4.43 | 30.88 | 51.397 |
|  | 06:00 | 5.64 | 28.9 | 58.429 |
|  | 07:00 | 5.13 | 26.84 | 57.056 |
|  | 08:00 | 7.65 | 30.79 | 57.067 |
|  | 09:00 | 5.56 | 29.48 | 57.776 |
|  | 10:00 | 5.76 | 25.72 | 49.097 |
|  | 11:00 | 5.89 | 28.41 | 50.037 |
|  | 12:00 | 6.62 | 32.85 | 56.542 |
|  | 13:00 | 7.43 | 46.05 | 54.492 |
|  | 14:00 | 8.55 | 56.62 | 61.171 |
|  | 15:00 | 0 | 60.34 | 66.869 |
|  | 16:00 | 0 | 62.61 | 68.012 |
|  | 17:00 | 0 | 62.75 | 64.659 |
|  | 18:00 | 0 | 68.62 | 67.326 |
|  | 19:00 | 0 | 67.03 | 61.641 |
|  | 20:00 | 60.93 | 57.05 | 59.434 |
|  | 21:00 | 65.51 | 40.41 | 58.375 |
|  | 22:00 | 62.7 | 31.03 | 58.183 |
|  | 23:00 | 54.79 | 26.04 | 55.693 |
| 平均 |  | 13.99 | 40.93 | 58.57 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.23 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.87 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\