山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-20 | 00:00 | 0 | 30 | 55.555 |
|  | 01:00 | 0 | 28.09 | 58.202 |
|  | 02:00 | 0 | 35.45 | 60.283 |
|  | 03:00 | 0 | 33.84 | 62.885 |
|  | 04:00 | 0 | 33.46 | 61.597 |
|  | 05:00 | 0 | 34.35 | 58.905 |
|  | 06:00 | 0 | 27.51 | 60.329 |
|  | 07:00 | 0 | 22.23 | 57.418 |
|  | 08:00 | 0 | 21.12 | 62.817 |
|  | 09:00 | 0 | 22.9 | 49.701 |
|  | 10:00 | 0 | 28.97 | 49.506 |
|  | 11:00 | 0 | 32.71 | 44.033 |
|  | 12:00 | 0 | 33.57 | 58.633 |
|  | 13:00 | 0 | 39.96 | 54.915 |
|  | 14:00 | 0 | 52.23 | 72.415 |
|  | 15:00 | 0 | 67.14 | 68.048 |
|  | 16:00 | 0 | 72.27 | 62.403 |
|  | 17:00 | 0 | 72.02 | 60.286 |
|  | 18:00 | 0 | 72.56 | 54.827 |
|  | 19:00 | 0 | 74.18 | 57.459 |
|  | 20:00 | 0 | 66.33 | 55.624 |
|  | 21:00 | 0 | 46.33 | 55.5 |
|  | 22:00 | 0 | 39.42 | 62.375 |
|  | 23:00 | 0 | 31.23 | 51.668 |
| 平均 |  | 0 | 42.41 | 58.14 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设备调试中无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.03 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.99 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\