山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-22 | 00:00 | 35 | 33.91 | 76.685 |
|  | 01:00 | 31.59 | 36.09 | 73.674 |
|  | 02:00 | 24.17 | 33.6 | 71.9 |
|  | 03:00 | 27.36 | 23.17 | 71.559 |
|  | 04:00 | 28.7 | 16.25 | 71.282 |
|  | 05:00 | 27.75 | 16.9 | 71.457 |
|  | 06:00 | 30.91 | 22.95 | 70.861 |
|  | 07:00 | 26.72 | 21.09 | 65.464 |
|  | 08:00 | 25.02 | 18.74 | 67.394 |
|  | 09:00 | 23.06 | 19.9 | 65.319 |
|  | 10:00 | 18.05 | 20.48 | 63.66 |
|  | 11:00 | 15.83 | 20.12 | 56.527 |
|  | 12:00 | 18.38 | 21.47 | 66.007 |
|  | 13:00 | 22.28 | 34.97 | 70.596 |
|  | 14:00 | 27.63 | 48.46 | 70.21 |
|  | 15:00 | 31.55 | 60.54 | 74.01 |
|  | 16:00 | 26.97 | 26.9 | 71.112 |
|  | 17:00 | 27.12 | 70.45 | 79.965 |
|  | 18:00 | 24.33 | 70.24 | 74.831 |
|  | 19:00 | 26.9 | 68.41 | 74.919 |
|  | 20:00 | 23.79 | 62.85 | 73.493 |
|  | 21:00 | 22.32 | 56.42 | 78.676 |
|  | 22:00 | 22.62 | 49.77 | 78.967 |
|  | 23:00 | 26.37 | 47.49 | 77.068 |
| 平均 |  | 25.60 | 37.55 | 71.48 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.67 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.10 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\