山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-23 | 00:00 | 33.98 | 41.54 | 78.516 |
|  | 01:00 | 28.61 | 30.42 | 76.911 |
|  | 02:00 | 26.35 | 23.31 | 77.282 |
|  | 03:00 | 25.28 | 21.66 | 74.86 |
|  | 04:00 | 23.73 | 21.63 | 68.477 |
|  | 05:00 | 21.66 | 28.35 | 70.814 |
|  | 06:00 | 21.15 | 37.57 | 72.289 |
|  | 07:00 | 21.79 | 36.79 | 77.991 |
|  | 08:00 | 32.39 | 26.06 | 75.205 |
|  | 09:00 | 25.32 | 23.02 | 73.229 |
|  | 10:00 | 35.56 | 23.31 | 76.825 |
|  | 11:00 | 29.99 | 21.67 | 81.797 |
|  | 12:00 | 27.17 | 14.51 | 83.876 |
|  | 13:00 | 26.22 | 15.4 | 87.054 |
|  | 14:00 | 25.8 | 12.19 | 88.683 |
|  | 15:00 | 23.36 | 13.66 | 85.469 |
|  | 16:00 | 27.14 | 15.89 | 83.979 |
|  | 17:00 | 24.78 | 11.55 | 91.067 |
|  | 18:00 | 19.57 | 10.34 | 70.276 |
|  | 19:00 | 19.19 | 8.4 | 62.615 |
|  | 20:00 | 19.93 | 9.11 | 61.17 |
|  | 21:00 | 18.08 | 7.44 | 61.496 |
|  | 22:00 | 16.85 | 7.62 | 65.456 |
|  | 23:00 | 22.17 | 9 | 77.023 |
| 平均 |  | 24.84 | 19.60 | 75.93 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.23 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.37 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.52 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\