山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-25 | 00:00 | 31 | 9.42 | 78.661 |
|  | 01:00 | 31.13 | 8.68 | 80.499 |
|  | 02:00 | 26.27 | 9.11 | 77.487 |
|  | 03:00 | 28.22 | 10.87 | 80.593 |
|  | 04:00 | 29.34 | 9.99 | 68.773 |
|  | 05:00 | 28 | 32.57 | 69.687 |
|  | 06:00 | 27.01 | 11 | 84.609 |
|  | 07:00 | 26.17 | 9.32 | 83.902 |
|  | 08:00 | 22.24 | 10.46 | 73.592 |
|  | 09:00 | 18.31 | 11.07 | 75.763 |
|  | 10:00 | 18.05 | 10.21 | 76.424 |
|  | 11:00 | 16.71 | 11.24 | 72.088 |
|  | 12:00 | 17.97 | 10.18 | 66.212 |
|  | 13:00 | 17.17 | 10.6 | 62.704 |
|  | 14:00 | 25.74 | 11.24 | 68.297 |
|  | 15:00 | 26.96 | 10.37 | 69.513 |
|  | 16:00 | 34.63 | 14.17 | 72.93 |
|  | 17:00 | 39.62 | 14.26 | 76.695 |
|  | 18:00 | 30.93 | 10.75 | 72.346 |
|  | 19:00 | 24.96 | 21.8 | 74.372 |
|  | 20:00 | 26.66 | 30.39 | 77.904 |
|  | 21:00 | 22.66 | 26.6 | 75.657 |
|  | 22:00 | 24.8 | 16.27 | 78.93 |
|  | 23:00 | 25.42 | 12.9 | 76.82 |
| 平均 |  | 25.83 | 13.89 | 74.77 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.57 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.16 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\