山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-26 | 00:00 | 27.3 | 10.82 | 74.62 |
|  | 01:00 | 24.37 | 8.94 | 79.669 |
|  | 02:00 | 27.97 | 11.28 | 85.644 |
|  | 03:00 | 28.64 | 10 | 85.422 |
|  | 04:00 | 24.59 | 10.99 | 88.27 |
|  | 05:00 | 22.56 | 12.17 | 88.405 |
|  | 06:00 | 24.27 | 11 | 88.318 |
|  | 07:00 | 25.51 | 13.82 | 83.719 |
|  | 08:00 | 26.3 | 10.92 | 77.693 |
|  | 09:00 | 21.18 | 10.36 | 77.398 |
|  | 10:00 | 22.65 | 13.56 | 80.058 |
|  | 11:00 | 21.91 | 12.32 | 75.908 |
|  | 12:00 | 26.35 | 11.85 | 77.967 |
|  | 13:00 | 25.29 | 12.92 | 69.042 |
|  | 14:00 | 24.87 | 14.56 | 68.509 |
|  | 15:00 | 22.59 | 27.16 | 69.187 |
|  | 16:00 | 27.94 | 33.56 | 79.717 |
|  | 17:00 | 28.07 | 35.61 | 78.747 |
|  | 18:00 | 26.64 | 36.23 | 79.138 |
|  | 19:00 | 27.08 | 32.35 | 81.892 |
|  | 20:00 | 32.62 | 29.02 | 83.425 |
|  | 21:00 | 28.72 | 26.6 | 84.425 |
|  | 22:00 | 30.25 | 24.94 | 87.026 |
|  | 23:00 | 25.04 | 19.79 | 82.756 |
| 平均 |  | 25.95 | 18.37 | 80.29 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.43 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.23 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.02 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\