山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-27 | 00:00 | 25.83 | 19.88 | 76.958 |
|  | 01:00 | 20.89 | 19.51 | 73.503 |
|  | 02:00 | 18.96 | 21.63 | 71.035 |
|  | 03:00 | 20.26 | 15.69 | 78.437 |
|  | 04:00 | 18.4 | 13.85 | 78.124 |
|  | 05:00 | 15.38 | 10.1 | 74.419 |
|  | 06:00 | 15.3 | 8.28 | 74.543 |
|  | 07:00 | 18.53 | 10.69 | 78.857 |
|  | 08:00 | 16.99 | 9.25 | 78.068 |
|  | 09:00 | 13.39 | 8.29 | 70.308 |
|  | 10:00 | 15.08 | 9.74 | 74.265 |
|  | 11:00 | 20.56 | 10.94 | 79.509 |
|  | 12:00 | 24 | 14.09 | 79.154 |
|  | 13:00 | 21.72 | 11.78 | 79.183 |
|  | 14:00 | 26.46 | 21.25 | 81.461 |
|  | 15:00 | 24.22 | 31.8 | 82.54 |
|  | 16:00 | 22.05 | 37.05 | 75.792 |
|  | 17:00 | 23.87 | 36.1 | 82.182 |
|  | 18:00 | 29.24 | 34.2 | 87.951 |
|  | 19:00 | 25.84 | 35.4 | 82.088 |
|  | 20:00 | 32.42 | 31.27 | 88.903 |
|  | 21:00 | 32.75 | 29.27 | 94.506 |
|  | 22:00 | 30.98 | 18.46 | 85.491 |
|  | 23:00 | 27.28 | 12.19 | 80.326 |
| 平均 |  | 22.52 | 19.61 | 79.48 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.77 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.40 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.98 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\