山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-29 | 00:00 | 20 | 15.13 | 72.678 |
|  | 01:00 | 13.94 | 8.5 | 65.548 |
|  | 02:00 | 15.06 | 5.59 | 67.259 |
|  | 03:00 | 14.99 | 1.61 | 73.563 |
|  | 04:00 | 16.69 | 0.47 | 75.19 |
|  | 05:00 | 16.13 | 0.59 | 77.547 |
|  | 06:00 | 14.72 | 0.06 | 75.934 |
|  | 07:00 | 15.13 | 1.5 | 82.056 |
|  | 08:00 | 17.21 | 0.32 | 79.264 |
|  | 09:00 | 16.02 | 1.5 | 84.759 |
|  | 10:00 | 15.45 | 5.27 | 79.328 |
|  | 11:00 | 15.23 | 5.49 | 73.115 |
|  | 12:00 | 19.42 | 10.76 | 70.465 |
|  | 13:00 | 19.32 | 15.37 | 71.219 |
|  | 14:00 | 22.49 | 33.43 | 75.476 |
|  | 15:00 | 22.49 | 34.53 | 77.64 |
|  | 16:00 | 13.41 | 87.76 | 78.973 |
|  | 17:00 | 20.93 | 39.69 | 65.455 |
|  | 18:00 | 22.88 | 0.71 | 77.818 |
|  | 19:00 | 22.05 | 9.27 | 73.958 |
|  | 20:00 | 22.61 | 0.65 | 74.338 |
|  | 21:00 | 18.26 | 0.77 | 70.749 |
|  | 22:00 | 15.6 | 0.96 | 75.607 |
|  | 23:00 | 15.24 | 0.87 | 70.603 |
| 平均 |  | 17.72 | 11.70 | 74.52 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.17 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.23 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.04 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\