山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-3 | 00:00 | 19.08 | 0.01 | 72.016 |
|  | 01:00 | 15.91 | 0.21 | 77.856 |
|  | 02:00 | 14.17 | 1.33 | 76.253 |
|  | 03:00 | 16.21 | 0.08 | 74.844 |
|  | 04:00 | 15.17 | 0.09 | 69.419 |
|  | 05:00 | 11.36 | 0.33 | 64.926 |
|  | 06:00 | 12.95 | 0.14 | 67.545 |
|  | 07:00 | 16.27 | 0.05 | 81.007 |
|  | 08:00 | 16.54 | 0.33 | 69.218 |
|  | 09:00 | 12.85 | 0.2 | 64.176 |
|  | 10:00 | 11.8 | 0.19 | 62.475 |
|  | 11:00 | 13.13 | 0.68 | 65.019 |
|  | 12:00 | 14.85 | 1.17 | 68.082 |
|  | 13:00 | 14.22 | 0.48 | 70.218 |
|  | 14:00 | 15.05 | 0.91 | 70.406 |
|  | 15:00 | 14.87 | 0.59 | 67.1 |
|  | 16:00 | 15.5 | 0.44 | 63.805 |
|  | 17:00 | 15.06 | 4.33 | 68.422 |
|  | 18:00 | 14.94 | 11.98 | 76.75 |
|  | 19:00 | 12.93 | 10.6 | 75.692 |
|  | 20:00 | 15.16 | 3.46 | 76.709 |
|  | 21:00 | 12.46 | 0.69 | 77.307 |
|  | 22:00 | 14.35 | 0.41 | 77.079 |
|  | 23:00 | 12.8 | 0.91 | 75.729 |
| 平均 |  | 14.48 | 1.65 | 71.34 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.03 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.05 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\