山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-4 | 00:00 | 15.36 | 0.65 | 72.529 |
|  | 01:00 | 11.23 | 0.49 | 69.919 |
|  | 02:00 | 11.34 | 0.7 | 70.374 |
|  | 03:00 | 10.46 | 0.48 | 65.02 |
|  | 04:00 | 13.63 | 0.21 | 67.671 |
|  | 05:00 | 9.18 | 0.14 | 59.319 |
|  | 06:00 | 11.87 | 0.34 | 62.124 |
|  | 07:00 | 11.78 | 0.51 | 63.138 |
|  | 08:00 | 14.71 | 0.54 | 65.526 |
|  | 09:00 | 12.04 | 0.07 | 63.848 |
|  | 10:00 | 11.85 | 0.39 | 64.452 |
|  | 11:00 | 13.45 | 0.41 | 66.747 |
|  | 12:00 | 18.58 | 0.62 | 71.722 |
|  | 13:00 | 15.71 | 0.73 | 69.597 |
|  | 14:00 | 17.79 | 1.77 | 75.525 |
|  | 15:00 | 15.84 | 6.16 | 77.002 |
|  | 16:00 | 18.34 | 6.98 | 75.506 |
|  | 17:00 | 16.42 | 7.98 | 71.859 |
|  | 18:00 | 12.16 | 14.7 | 60.498 |
|  | 19:00 | 13.17 | 0.85 | 78.628 |
|  | 20:00 | 14.44 | 0.23 | 74.773 |
|  | 21:00 | 12.38 | 0.51 | 80.032 |
|  | 22:00 | 11.36 | 0.55 | 73.514 |
|  | 23:00 | 11.82 | 0.32 | 77.932 |
| 平均 |  | 13.54 | 1.93 | 69.89 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.40 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.95 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\