山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-7 | 00:00 | 27.06 | 0.07 | 66.342 |
|  | 01:00 | 19.59 | 0 | 68.416 |
|  | 02:00 | 19.27 | 0.23 | 78.818 |
|  | 03:00 | 20.23 | 0.34 | 77.225 |
|  | 04:00 | 30.42 | 0.21 | 79.101 |
|  | 05:00 | 25.68 | 0.26 | 82.567 |
|  | 06:00 | 16.28 | 0.06 | 75.427 |
|  | 07:00 | 13.26 | 0.04 | 63.621 |
|  | 08:00 | 29.09 | 0.65 | 71.917 |
|  | 09:00 | 19.51 | 0.01 | 70.083 |
|  | 10:00 | 13.54 | 0.14 | 53.62 |
|  | 11:00 | 12.91 | 0.31 | 55.497 |
|  | 12:00 | 13 | 0.37 | 51.12 |
|  | 13:00 | 12.65 | 0.93 | 55.462 |
|  | 14:00 | 12.83 | 1.6 | 58.52 |
|  | 15:00 | 15.98 | 7.63 | 62.184 |
|  | 16:00 | 18.34 | 10.71 | 60.042 |
|  | 17:00 | 16.38 | 12.29 | 57.534 |
|  | 18:00 | 13.61 | 11.91 | 57.235 |
|  | 19:00 | 15.82 | 11.47 | 62.844 |
|  | 20:00 | 15.69 | 8.68 | 64.332 |
|  | 21:00 | 12.78 | 4.87 | 63.625 |
|  | 22:00 | 17.93 | 1.42 | 75.678 |
|  | 23:00 | 12.45 | 2.18 | 59.685 |
| 平均 |  | 17.68 | 3.18 | 65.45 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 30.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.97 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.13 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\