山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-8 | 00:00 | 20.17 | 1.16 | 67.199 |
|  | 01:00 | 11.72 | 0.41 | 55.774 |
|  | 02:00 | 12.84 | 0.31 | 65.834 |
|  | 03:00 | 17.73 | 0.74 | 78.101 |
|  | 04:00 | 21.39 | 0.45 | 72.96 |
|  | 05:00 | 11.45 | 0.52 | 63.311 |
|  | 06:00 | 18.63 | 0.64 | 70.722 |
|  | 07:00 | 13.83 | 1.19 | 59.925 |
|  | 08:00 | 13.54 | 0.67 | 62.024 |
|  | 09:00 | 11.25 | 0.62 | 62.584 |
|  | 10:00 | 10.82 | 1.97 | 61.07 |
|  | 11:00 | 13.51 | 1.14 | 65.876 |
|  | 12:00 | 11.84 | 1.28 | 58.752 |
|  | 13:00 | 8.69 | 1.9 | 51.403 |
|  | 14:00 | 10.78 | 1.67 | 58.577 |
|  | 15:00 | 10.68 | 1.94 | 59.53 |
|  | 16:00 | 13.9 | 3.16 | 61.85 |
|  | 17:00 | 6.43 | 5.07 | 30.031 |
|  | 18:00 | 9.58 | 25.31 | 57.138 |
|  | 19:00 | 8.75 | 24.76 | 55.079 |
|  | 20:00 | 7.36 | 26.61 | 45.868 |
|  | 21:00 | 10.14 | 29.4 | 51.32 |
|  | 22:00 | 11.54 | 28.39 | 63.618 |
|  | 23:00 | 11.08 | 25.48 | 59.655 |
| 平均 |  | 12.40 | 7.70 | 59.93 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.97 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\