山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-11 | 00:00 | 18.42 | 4.83 | 63.688 |
|  | 01:00 | 15.15 | 5.54 | 67.019 |
|  | 02:00 | 14 | 7.78 | 68.41 |
|  | 03:00 | 13.36 | 6.24 | 60.193 |
|  | 04:00 | 18.23 | 6.57 | 61.382 |
|  | 05:00 | 17.32 | 6.54 | 63.564 |
|  | 06:00 | 13.54 | 6.82 | 53.77 |
|  | 07:00 | 14.5 | 6.11 | 53.492 |
|  | 08:00 | 20.91 | 12.29 | 60.095 |
|  | 09:00 | 15.27 | 13.83 | 64.721 |
|  | 10:00 | 16.93 | 16.6 | 64.893 |
|  | 11:00 | 17.8 | 25.46 | 67.453 |
|  | 12:00 | 32.7 | 22.66 | 79.45 |
|  | 13:00 | 23.49 | 18.92 | 68.142 |
|  | 14:00 | 24.51 | 32.48 | 69.096 |
|  | 15:00 | 24.89 | 56.19 | 75.71 |
|  | 16:00 | 24.48 | 33.48 | 65.533 |
|  | 17:00 | 24.12 | 36.31 | 73.04 |
|  | 18:00 | 20.06 | 39.67 | 70.379 |
|  | 19:00 | 17.78 | 44.77 | 67.757 |
|  | 20:00 | 16.4 | 17.96 | 58.119 |
|  | 21:00 | 22.91 | 10.63 | 65.849 |
|  | 22:00 | 17.86 | 3.86 | 61.55 |
|  | 23:00 | 19.17 | 2.08 | 60.028 |
| 平均 |  | 19.33 | 18.23 | 65.14 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.93 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.73 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\