山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-12 | 00:00 | 18.5 | 21.31 | 52.816 |
|  | 01:00 | 14.93 | 27.67 | 49.052 |
|  | 02:00 | 12.13 | 25.02 | 47.008 |
|  | 03:00 | 17.33 | 31.71 | 49.658 |
|  | 04:00 | 14.78 | 26.67 | 48.18 |
|  | 05:00 | 15.03 | 30.53 | 55.458 |
|  | 06:00 | 17.35 | 31.25 | 63.248 |
|  | 07:00 | 19.07 | 29.95 | 62.823 |
|  | 08:00 | 15.01 | 26.44 | 54.499 |
|  | 09:00 | 16.18 | 33.17 | 63.366 |
|  | 10:00 | 7.35 | 35.95 | 66.983 |
|  | 11:00 | 4.22 | 36.68 | 62.504 |
|  | 12:00 | 32 | 12.74 | 56.66 |
|  | 13:00 | 57.43 | 10.89 | 56.736 |
|  | 14:00 | 59.72 | 14.48 | 55.503 |
|  | 15:00 | 50.11 | 13.51 | 57.286 |
|  | 16:00 | 42.19 | 17.71 | 57.314 |
|  | 17:00 | 29.02 | 16.53 | 55.857 |
|  | 18:00 | 17.61 | 8.57 | 50.547 |
|  | 19:00 | 19.46 | 30.61 | 67.083 |
|  | 20:00 | 21.18 | 27.71 | 66.939 |
|  | 21:00 | 26.1 | 24.66 | 74.754 |
|  | 22:00 | 27.59 | 24.64 | 75.577 |
|  | 23:00 | 20 | 26.13 | 66.612 |
| 平均 |  | 23.93 | 24.36 | 59.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.93 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.37 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.04 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\