山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-14 | 00:00 | 27.13 | 17.71 | 77.629 |
|  | 01:00 | 25.87 | 18 | 80.209 |
|  | 02:00 | 22.88 | 15.59 | 79.603 |
|  | 03:00 | 18.49 | 24.47 | 79.306 |
|  | 04:00 | 18.4 | 33.32 | 82.439 |
|  | 05:00 | 19.12 | 41.08 | 81.441 |
|  | 06:00 | 18.9 | 40.73 | 78.954 |
|  | 07:00 | 18.31 | 18.19 | 77.364 |
|  | 08:00 | 19.8 | 21.21 | 81.12 |
|  | 09:00 | 18.17 | 6.54 | 73.64 |
|  | 10:00 | 18.61 | 15.59 | 72.923 |
|  | 11:00 | 18.07 | 32.4 | 74.408 |
|  | 12:00 | 20.61 | 37.54 | 81.713 |
|  | 13:00 | 19.41 | 36.35 | 88.765 |
|  | 14:00 | 19.82 | 37.99 | 87.226 |
|  | 15:00 | 19.09 | 28.66 | 83.272 |
|  | 16:00 | 20.57 | 27.07 | 79.162 |
|  | 17:00 | 24.65 | 25.49 | 78.004 |
|  | 18:00 | 33.62 | 24.29 | 62.374 |
|  | 19:00 | 34.96 | 27.33 | 68.895 |
|  | 20:00 | 25.66 | 27.19 | 67.058 |
|  | 21:00 | 33.57 | 18.13 | 69.439 |
|  | 22:00 | 29.92 | 3.79 | 70.355 |
|  | 23:00 | 33.55 | 4.25 | 75.396 |
| 平均 |  | 23.30 | 24.29 | 77.11 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.80 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.60 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.99 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\