山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-19 | 00:00 | 18.11 | 29.02 | 54.95 |
|  | 01:00 | 18.85 | 28.61 | 56.822 |
|  | 02:00 | 18.5 | 26.41 | 54.182 |
|  | 03:00 | 16.14 | 25.21 | 54.225 |
|  | 04:00 | 19 | 25.38 | 58.498 |
|  | 05:00 | 18.24 | 22.41 | 50.848 |
|  | 06:00 | 19.18 | 21.87 | 56.776 |
|  | 07:00 | 15.53 | 25.22 | 54.771 |
|  | 08:00 | 19.74 | 28.22 | 52.752 |
|  | 09:00 | 14.52 | 29.34 | 58.141 |
|  | 10:00 | 16.09 | 28.84 | 67.528 |
|  | 11:00 | 20.87 | 24.7 | 68.653 |
|  | 12:00 | 34.47 | 28.89 | 79.162 |
|  | 13:00 | 22.66 | 22.33 | 100.344 |
|  | 14:00 | 20.51 | 15.27 | 91.959 |
|  | 15:00 | 20.81 | 12.93 | 85.631 |
|  | 16:00 | 22.92 | 8.23 | 86.038 |
|  | 17:00 | 19.35 | 2.83 | 78.855 |
|  | 18:00 | 18.83 | 5.27 | 80.81 |
|  | 19:00 | 15.22 | 11.75 | 73.453 |
|  | 20:00 | 16.45 | 16.77 | 67.756 |
|  | 21:00 | 17.81 | 16.82 | 72.037 |
|  | 22:00 | 20.18 | 20.59 | 76.508 |
|  | 23:00 | 15.43 | 14.58 | 80.842 |
| 平均 |  | 19.14 | 20.48 | 69.23 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 29.07 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.27 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.16 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\