山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-20 | 00:00 | 13.55 | 17.41 | 60.833 |
|  | 01:00 | 14.18 | 18.6 | 60.556 |
|  | 02:00 | 14.84 | 18.75 | 61.126 |
|  | 03:00 | 16.16 | 11.8 | 63.855 |
|  | 04:00 | 16.28 | 13.86 | 70.294 |
|  | 05:00 | 14.92 | 15.33 | 70.957 |
|  | 06:00 | 13.3 | 15.74 | 67.019 |
|  | 07:00 | 14.47 | 14.13 | 73.019 |
|  | 08:00 | 14.11 | 13.63 | 70.62 |
|  | 09:00 | 13.8 | 14.99 | 66.926 |
|  | 10:00 | 14.63 | 17.9 | 75.849 |
|  | 11:00 | 15.84 | 20.5 | 80.124 |
|  | 12:00 | 16.53 | 29.74 | 77.159 |
|  | 13:00 | 18.37 | 35.97 | 82.524 |
|  | 14:00 | 15.4 | 39.34 | 81.498 |
|  | 15:00 | 13.3 | 23.05 | 74.392 |
|  | 16:00 | 15.14 | 25.77 | 75.59 |
|  | 17:00 | 15.89 | 27.36 | 71.967 |
|  | 18:00 | 19.79 | 28.01 | 72.852 |
|  | 19:00 | 16.15 | 24.15 | 72.54 |
|  | 20:00 | 24.9 | 34.92 | 73.496 |
|  | 21:00 | 21.11 | 22.82 | 73.733 |
|  | 22:00 | 23.06 | 9.52 | 70.658 |
|  | 23:00 | 16.64 | 9.8 | 71.349 |
| 平均 |  | 16.35 | 20.96 | 71.62 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.70 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.07 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\