山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-22 | 00:00 | 31.52 | 32.22 | 79.422 |
|  | 01:00 | 26.94 | 30.25 | 74.769 |
|  | 02:00 | 22.98 | 27.99 | 81.559 |
|  | 03:00 | 26.12 | 30.69 | 83.365 |
|  | 04:00 | 25.51 | 29.85 | 73.183 |
|  | 05:00 | 28.07 | 32.52 | 78.916 |
|  | 06:00 | 23.95 | 59.19 | 80.112 |
|  | 07:00 | 21.71 | 23.87 | 79.552 |
|  | 08:00 | 18.88 | 19.74 | 72.976 |
|  | 09:00 | 16.61 | 23.17 | 65.261 |
|  | 10:00 | 16.02 | 20.57 | 57.043 |
|  | 11:00 | 13.93 | 25.36 | 48.712 |
|  | 12:00 | 10.7 | 58.13 | 57.293 |
|  | 13:00 | 17.82 | 48.73 | 62.523 |
|  | 14:00 | 23.94 | 56.12 | 65.534 |
|  | 15:00 | 20.28 | 25.85 | 64.079 |
|  | 16:00 | 21.72 | 27.7 | 61.307 |
|  | 17:00 | 21.6 | 31.51 | 65.475 |
|  | 18:00 | 25.2 | 33.3 | 64.46 |
|  | 19:00 | 29.33 | 34.46 | 65.846 |
|  | 20:00 | 36.98 | 34.03 | 70.689 |
|  | 21:00 | 33.65 | 38.26 | 79.726 |
|  | 22:00 | 34.15 | 38.33 | 70.519 |
|  | 23:00 | 31.92 | 33.01 | 61.722 |
| 平均 |  | 24.15 | 33.95 | 69.34 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.93 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.27 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.05 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\