山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-23 | 00:00 | 29.31 | 30.63 | 63.837 |
|  | 01:00 | 21.55 | 26.95 | 61.157 |
|  | 02:00 | 20.62 | 24.72 | 67.12 |
|  | 03:00 | 24.44 | 31.95 | 73.437 |
|  | 04:00 | 22.52 | 30.84 | 74.093 |
|  | 05:00 | 22.08 | 28.62 | 82.176 |
|  | 06:00 | 23.61 | 29.59 | 83.858 |
|  | 07:00 | 19.83 | 30.67 | 81.573 |
|  | 08:00 | 22.48 | 29.57 | 79.915 |
|  | 09:00 | 20.97 | 30.05 | 83.86 |
|  | 10:00 | 19.49 | 30.88 | 78.529 |
|  | 11:00 | 18.24 | 35.98 | 73.503 |
|  | 12:00 | 19.49 | 32.55 | 64.159 |
|  | 13:00 | 25.1 | 35.74 | 65.539 |
|  | 14:00 | 32.92 | 37.5 | 79.344 |
|  | 15:00 | 29.08 | 40.26 | 73.017 |
|  | 16:00 | 25.55 | 42.73 | 71.172 |
|  | 17:00 | 31.51 | 37.67 | 59.341 |
|  | 18:00 | 31.59 | 52.16 | 64.752 |
|  | 19:00 | 37.94 | 47.8 | 66.243 |
|  | 20:00 | 30.76 | 47 | 60.543 |
|  | 21:00 | 34.22 | 41.39 | 63.248 |
|  | 22:00 | 31.5 | 35.04 | 58.704 |
|  | 23:00 | 27.47 | 29.18 | 67.678 |
| 平均 |  | 25.93 | 34.98 | 70.70 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.83 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.63 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\