山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-24 | 00:00 | 28.36 | 31.98 | 67.09 |
|  | 01:00 | 20.78 | 25.42 | 66.069 |
|  | 02:00 | 21.29 | 28.92 | 60.447 |
|  | 03:00 | 20.93 | 27.22 | 70.223 |
|  | 04:00 | 18.87 | 29.55 | 55.28 |
|  | 05:00 | 18.13 | 27.77 | 60.186 |
|  | 06:00 | 16.85 | 28.67 | 60.593 |
|  | 07:00 | 16.84 | 26.12 | 58.533 |
|  | 08:00 | 18.96 | 27.64 | 73.75 |
|  | 09:00 | 19.95 | 27.06 | 74.803 |
|  | 10:00 | 19.78 | 38.63 | 76.469 |
|  | 11:00 | 25.7 | 36.89 | 86.024 |
|  | 12:00 | 24.14 | 90.62 | 81.392 |
|  | 13:00 | 29.48 | 54.81 | 88.673 |
|  | 14:00 | 29.89 | 32.75 | 87.59 |
|  | 15:00 | 31.8 | 31.5 | 87.887 |
|  | 16:00 | 29.7 | 30.57 | 90.027 |
|  | 17:00 | 24.82 | 30.02 | 81.946 |
|  | 18:00 | 30.2 | 33.42 | 90.767 |
|  | 19:00 | 21.74 | 30.49 | 90.881 |
|  | 20:00 | 28.05 | 32.55 | 95.331 |
|  | 21:00 | 25.71 | 32.71 | 96.576 |
|  | 22:00 | 31.64 | 33.5 | 77.035 |
|  | 23:00 | 28.62 | 30.04 | 81.175 |
| 平均 |  | 24.26 | 34.12 | 77.45 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.06 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\