山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-25 | 00:00 | 21.98 | 32.91 | 74.183 |
|  | 01:00 | 18.62 | 29.47 | 71.364 |
|  | 02:00 | 20.62 | 29.25 | 79.971 |
|  | 03:00 | 20.6 | 30.06 | 83.801 |
|  | 04:00 | 44.69 | 39.65 | 90.596 |
|  | 05:00 | 23.93 | 59.91 | 97.957 |
|  | 06:00 | 19.66 | 33.42 | 92.337 |
|  | 07:00 | 17.95 | 11.94 | 90.873 |
|  | 08:00 | 16.93 | 8.09 | 83.346 |
|  | 09:00 | 19.61 | 16.05 | 85.355 |
|  | 10:00 | 20.58 | 22.31 | 76.723 |
|  | 11:00 | 19.36 | 33.65 | 76.006 |
|  | 12:00 | 21.66 | 46.02 | 71.977 |
|  | 13:00 | 21.22 | 33.17 | 73.935 |
|  | 14:00 | 19.78 | 71.15 | 70.332 |
|  | 15:00 | 24.47 | 36.47 | 84.428 |
|  | 16:00 | 27.19 | 36.3 | 57.961 |
|  | 17:00 | 24.64 | 34.95 | 78.794 |
|  | 18:00 | 17.83 | 37.03 | 40.744 |
|  | 19:00 | 55.64 | 38.18 | 81.977 |
|  | 20:00 | 36.68 | 38.46 | 66.948 |
|  | 21:00 | 55.17 | 46.07 | 60.803 |
|  | 22:00 | 93.24 | 56.45 | 63.257 |
|  | 23:00 | 47.22 | 63.34 | 61.809 |
| 平均 |  | 29.55 | 36.85 | 75.64 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.7 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 10.4 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\