山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-26 | 00:00 | 208.93 | 53.16 | 82.076 |
|  | 01:00 | 192.76 | 48.58 | 48.171 |
|  | 02:00 | 227.95 | 72.94 | 38.684 |
|  | 03:00 | 202.42 | 55.26 | 34.55 |
|  | 04:00 | 34.66 | 45.49 | 48.552 |
|  | 05:00 | 44.46 | 49.65 | 50.524 |
|  | 06:00 | 35.6 | 58.31 | 49.303 |
|  | 07:00 | 35.34 | 38.95 | 43.152 |
|  | 08:00 | 65.72 | 42.03 | 44.926 |
|  | 09:00 | 57.59 | 37.59 | 79.931 |
|  | 10:00 | 76.75 | 40.82 | 109.605 |
|  | 11:00 | 32.06 | 33.46 | 101.304 |
|  | 12:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20:00 | 9.43 | 6.8 | 0.012 |
|  | 21:00 | 39.52 | 24.19 | 55.144 |
|  | 22:00 | 59.26 | 49.72 | 80.109 |
|  | 23:00 | 181.82 | 72.3 | 73.191 |
| 平均 |  | 62.68 | 30.39 | 39.13 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线设施调试数据异常部分数据缺失。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.23 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 10.33 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.66 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\