山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-28 | 00:00 | 47.55 | 39.28 | 102.147 |
|  | 01:00 | 49.15 | 38.15 | 93.822 |
|  | 02:00 | 58.08 | 37.25 | 87.464 |
|  | 03:00 | 50.28 | 37.69 | 86.498 |
|  | 04:00 | 50.09 | 39.32 | 89.101 |
|  | 05:00 | 47.22 | 37.23 | 90.356 |
|  | 06:00 | 39.87 | 37.19 | 89.195 |
|  | 07:00 | 36.82 | 36.48 | 66.232 |
|  | 08:00 | 31.92 | 35.7 | 47.337 |
|  | 09:00 | 49.41 | 36.48 | 62.253 |
|  | 10:00 | 44.49 | 35.98 | 82.737 |
|  | 11:00 | 33.32 | 32.33 | 82.608 |
|  | 12:00 | 50.92 | 36.53 | 85.007 |
|  | 13:00 | 60.57 | 40.65 | 85.762 |
|  | 14:00 | 86.31 | 41.25 | 85.202 |
|  | 15:00 | 58.93 | 42.16 | 90.155 |
|  | 16:00 | 27.87 | 44.81 | 87.098 |
|  | 17:00 | 42.16 | 43.81 | 76.369 |
|  | 18:00 | 49.3 | 58.07 | 84.424 |
|  | 19:00 | 57.06 | 42.13 | 79.246 |
|  | 20:00 | 56.45 | 44.46 | 73.613 |
|  | 21:00 | 52.57 | 43.85 | 73.113 |
|  | 22:00 | 43.56 | 43.31 | 71.498 |
|  | 23:00 | 41.6 | 41.41 | 72.166 |
| 平均 |  | 48.56 | 40.23 | 80.98 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 27.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.17 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.90 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\