山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-29 | 00:00 | 47.29 | 39.86 | 76.359 |
|  | 01:00 | 43.58 | 41 | 76.468 |
|  | 02:00 | 38.52 | 39.12 | 79.104 |
|  | 03:00 | 31.69 | 43.62 | 77.41 |
|  | 04:00 | 32.94 | 38.41 | 74.208 |
|  | 05:00 | 29.34 | 47.99 | 74.365 |
|  | 06:00 | 28.68 | 40.56 | 72.542 |
|  | 07:00 | 26.4 | 36.26 | 73.209 |
|  | 08:00 | 25.59 | 36.76 | 70.537 |
|  | 09:00 | 24.4 | 36.38 | 68.539 |
|  | 10:00 | 25.09 | 41.63 | 67.357 |
|  | 11:00 | 25.27 | 36.69 | 61.469 |
|  | 12:00 | 22.39 | 36.71 | 59.371 |
|  | 13:00 | 22.42 | 38.74 | 59.467 |
|  | 14:00 | 36.17 | 38.67 | 66.773 |
|  | 15:00 | 37.31 | 40.05 | 65.91 |
|  | 16:00 | 37.46 | 40.61 | 62.98 |
|  | 17:00 | 33.72 | 77.9 | 63.043 |
|  | 18:00 | 35.04 | 47.48 | 60.377 |
|  | 19:00 | 34.75 | 43.62 | 61.544 |
|  | 20:00 | 29.6 | 40.37 | 61.392 |
|  | 21:00 | 27.83 | 37.61 | 67.11 |
|  | 22:00 | 22.55 | 37.09 | 55.551 |
|  | 23:00 | 30.17 | 36.83 | 70.923 |
| 平均 |  | 31.18 | 41.42 | 67.75 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.97 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.88 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\