山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-30 | 00:00 | 38.73 | 35.34 | 74.916 |
|  | 01:00 | 36.42 | 34.46 | 83.554 |
|  | 02:00 | 39.02 | 35.67 | 90.509 |
|  | 03:00 | 32.69 | 34.45 | 86.10 |
|  | 04:00 | 32.44 | 33.79 | 83.544 |
|  | 05:00 | 38.71 | 34.92 | 84.963 |
|  | 06:00 | 38.96 | 34.11 | 86.533 |
|  | 07:00 | 37.03 | 32.76 | 87.401 |
|  | 08:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 09:00 | 32.95 | 32.08 | 80.14 |
|  | 10:00 | 28.18 | 32.06 | 73.485 |
|  | 11:00 | 24.84 | 32.6 | 71.914 |
|  | 12:00 | 28.16 | 33.07 | 71.822 |
|  | 13:00 | 31.64 | 34.38 | 70.894 |
|  | 14:00 | 30.5 | 35.13 | 68.433 |
|  | 15:00 | 33.39 | 34.64 | 66.942 |
|  | 16:00 | 30.73 | 34.55 | 69.053 |
|  | 17:00 | 28.77 | 34.28 | 67.307 |
|  | 18:00 | 27.88 | 35 | 70.846 |
|  | 19:00 | 30.98 | 33.81 | 70.447 |
|  | 20:00 | 25.56 | 33.49 | 71.176 |
|  | 21:00 | 28.12 | 31.82 | 77.542 |
|  | 22:00 | 24.59 | 30.59 | 76.854 |
|  | 23:00 | 27.19 | 29.4 | 66.983 |
| 平均 |  | 30.31 | 32.18 | 72.97 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 27.03 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.37 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.91 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\