山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    31  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-31 | 00:00 | 27.44 | 24.68 | 62.143 |
|  | 01:00 | 31.26 | 25.62 | 63.292 |
|  | 02:00 | 25.33 | 24.55 | 60.061 |
|  | 03:00 | 44.52 | 23.97 | 63.96 |
|  | 04:00 | 30.65 | 22.67 | 70.435 |
|  | 05:00 | 26.15 | 21.98 | 73.675 |
|  | 06:00 | 28.56 | 9.42 | 72.88 |
|  | 07:00 | 28.57 | 9.54 | 73.298 |
|  | 08:00 | 29.15 | 21.32 | 69.905 |
|  | 09:00 | 26.8 | 26.75 | 65.159 |
|  | 10:00 | 28.89 | 31.94 | 62.597 |
|  | 11:00 | 27.21 | 34.24 | 60.929 |
|  | 12:00 | 22.31 | 26.48 | 58.422 |
|  | 13:00 | 18.76 | 23.37 | 53.357 |
|  | 14:00 | 16.31 | 25.02 | 51.279 |
|  | 15:00 | 19.12 | 24.27 | 59.266 |
|  | 16:00 | 23.48 | 25.44 | 60.248 |
|  | 17:00 | 22.88 | 24.75 | 41.625 |
|  | 18:00 | 22.74 | 26.32 | 47.225 |
|  | 19:00 | 27.68 | 25.38 | 55.723 |
|  | 20:00 | 29.68 | 25.62 | 53.03 |
|  | 21:00 | 30.12 | 24.27 | 49.515 |
|  | 22:00 | 35.33 | 25.09 | 56.048 |
|  | 23:00 | 26.5 | 23.64 | 56.382 |
| 平均 |  | 27.06 | 24.01 | 60.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-31 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.20 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.87 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\