山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-1 | 00:00 | 23.94 | 25.25 | 55.944 |
|  | 01:00 | 26.07 | 24.43 | 63.855 |
|  | 02:00 | 26.3 | 24.22 | 68.124 |
|  | 03:00 | 25.67 | 23.55 | 66.74 |
|  | 04:00 | 27.43 | 25.05 | 64.383 |
|  | 05:00 | 28.68 | 42.12 | 70.272 |
|  | 06:00 | 27.76 | 19.48 | 70.083 |
|  | 07:00 | 23.97 | 7.82 | 59.506 |
|  | 08:00 | 24.97 | 18.71 | 58.093 |
|  | 09:00 | 23.88 | 27.05 | 65.922 |
|  | 10:00 | 21.23 | 30.41 | 59.52 |
|  | 11:00 | 18.66 | 34.83 | 57.389 |
|  | 12:00 | 19.52 | 27.5 | 59.609 |
|  | 13:00 | 20.63 | 27 | 54.315 |
|  | 14:00 | 22.2 | 29.96 | 56.261 |
|  | 15:00 | 18.95 | 29.57 | 52.923 |
|  | 16:00 | 24.05 | 27.24 | 67.2 |
|  | 17:00 | 24.53 | 25.6 | 62.565 |
|  | 18:00 | 17.58 | 24.95 | 46.111 |
|  | 19:00 | 17.45 | 23.3 | 40.344 |
|  | 20:00 | 19.46 | 22.57 | 57.177 |
|  | 21:00 | 75.82 | 25.2 | 53.679 |
|  | 22:00 | 65.96 | 22.67 | 58.132 |
|  | 23:00 | 20.78 | 19.43 | 58.724 |
| 平均 |  | 26.90 | 25.33 | 59.45 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 30.17 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.74 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\