山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-2 | 00:00 | 22.44 | 20.94 | 55.706 |
|  | 01:00 | 28.13 | 54.87 | 53.18 |
|  | 02:00 | 24.97 | 27.74 | 50.8 |
|  | 03:00 | 20.18 | 17.25 | 57.108 |
|  | 04:00 | 24.51 | 21.15 | 53.023 |
|  | 05:00 | 23.74 | 24.68 | 57.28 |
|  | 06:00 | 22.64 | 26.81 | 50.844 |
|  | 07:00 | 21.25 | 25.73 | 52.587 |
|  | 08:00 | 23.47 | 23.85 | 49.575 |
|  | 09:00 | 27.41 | 23.53 | 49.964 |
|  | 10:00 | 26.54 | 27.73 | 44.774 |
|  | 11:00 | 22.45 | 25.43 | 41.405 |
|  | 12:00 | 17.01 | 58.73 | 41.308 |
|  | 13:00 | 16.1 | 66.85 | 36.884 |
|  | 14:00 | 18.89 | 27.37 | 45.379 |
|  | 15:00 | 16.53 | 26.78 | 44.725 |
|  | 16:00 | 17.72 | 52.04 | 47.358 |
|  | 17:00 | 28.13 | 37.99 | 66.049 |
|  | 18:00 | 30.34 | 25.65 | 73.183 |
|  | 19:00 | 26.47 | 22.23 | 70.05 |
|  | 20:00 | 24.97 | 23.16 | 62.176 |
|  | 21:00 | 25.89 | 24.36 | 63.365 |
|  | 22:00 | 25.91 | 23.97 | 68.118 |
|  | 23:00 | 23.28 | 22.52 | 71.05 |
| 平均 |  | 23.29 | 30.47 | 54.41 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.43 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.73 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.83 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\