山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-3 | 00:00 | 26.61 | 24.84 | 69.362 |
|  | 01:00 | 25.26 | 25.12 | 71.061 |
|  | 02:00 | 26.46 | 24.24 | 65.155 |
|  | 03:00 | 25.22 | 25.27 | 67.17 |
|  | 04:00 | 30.69 | 23.83 | 57.769 |
|  | 05:00 | 26.63 | 25.49 | 58.255 |
|  | 06:00 | 21.47 | 24.15 | 57.363 |
|  | 07:00 | 19.3 | 23.77 | 55.03 |
|  | 08:00 | 19.97 | 23.58 | 52.88 |
|  | 09:00 | 18.9 | 22.26 | 60.523 |
|  | 10:00 | 16.17 | 24.45 | 48.26 |
|  | 11:00 | 16.92 | 23.81 | 57.754 |
|  | 12:00 | 19.04 | 24.32 | 48.274 |
|  | 13:00 | 18.66 | 23.2 | 51.203 |
|  | 14:00 | 17.96 | 24.4 | 56.3 |
|  | 15:00 | 20.42 | 25.2 | 54.32 |
|  | 16:00 | 22.12 | 25.07 | 40.279 |
|  | 17:00 | 24.45 | 25.35 | 50.28 |
|  | 18:00 | 23.16 | 25.58 | 96.302 |
|  | 19:00 | 22.07 | 25.34 | 74.906 |
|  | 20:00 | 22.92 | 24.27 | 76.45 |
|  | 21:00 | 22.73 | 23.21 | 76.204 |
|  | 22:00 | 25.12 | 25.39 | 38.94 |
|  | 23:00 | 24.69 | 22.99 | 76.386 |
| 平均 |  | 22.37 | 24.38 | 60.85 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.83 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.80 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.91 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲