山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-5 | 00:00 | 24.49 | 20.59 | 77.01 |
|  | 01:00 | 23.65 | 21.76 | 62.938 |
|  | 02:00 | 21.52 | 23.74 | 58.179 |
|  | 03:00 | 17.21 | 21.94 | 55.662 |
|  | 04:00 | 16.09 | 20.2 | 55.568 |
|  | 05:00 | 13.41 | 20.25 | 56.671 |
|  | 06:00 | 15.68 | 34.84 | 54.713 |
|  | 07:00 | 16.51 | 20.61 | 63.711 |
|  | 08:00 | 15.11 | 23.42 | 59.809 |
|  | 09:00 | 22.25 | 23.07 | 74.414 |
|  | 10:00 | 23.7 | 27.05 | 79.392 |
|  | 11:00 | 27.4 | 29.51 | 87.098 |
|  | 12:00 | 30.63 | 26.78 | 73.881 |
|  | 13:00 | 33.22 | 28.13 | 90.13 |
|  | 14:00 | 35.82 | 30.9 | 75.254 |
|  | 15:00 | 33.5 | 29.19 | 70.048 |
|  | 16:00 | 37.28 | 30.14 | 64.452 |
|  | 17:00 | 31.99 | 25.87 | 69.101 |
|  | 18:00 | 25.33 | 25.41 | 71.642 |
|  | 19:00 | 23.74 | 25.59 | 67.409 |
|  | 20:00 | 26.97 | 24.61 | 75.231 |
|  | 21:00 | 24.68 | 24.33 | 80.902 |
|  | 22:00 | 26.08 | 22.19 | 87.898 |
|  | 23:00 | 24.41 | 22.69 | 77.3 |
| 平均 |  | 24.61 | 25.12 | 70.35 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.17 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.07 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.80 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲