山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-6 | 00:00 | 25.53 | 24.95 | 79.697 |
|  | 01:00 | 25.46 | 37.36 | 74.838 |
|  | 02:00 | 23.85 | 25.19 | 68.111 |
|  | 03:00 | 20.06 | 23.88 | 62.143 |
|  | 04:00 | 19.33 | 23.53 | 58.843 |
|  | 05:00 | 18.77 | 28.36 | 57.528 |
|  | 06:00 | 17.1 | 24.05 | 53.179 |
|  | 07:00 | 20.75 | 27.13 | 55.015 |
|  | 08:00 | 24.28 | 24.21 | 60.806 |
|  | 09:00 | 24.23 | 22.37 | 67.148 |
|  | 10:00 | 22.95 | 23.53 | 67.972 |
|  | 11:00 | 23.61 | 25.19 | 69.571 |
|  | 12:00 | 29.94 | 26.19 | 74.244 |
|  | 13:00 | 28.78 | 25.97 | 72.841 |
|  | 14:00 | 32.12 | 45.34 | 71.476 |
|  | 15:00 | 32.9 | 25.95 | 67.624 |
|  | 16:00 | 30.72 | 22.78 | 64.867 |
|  | 17:00 | 31.6 | 22.01 | 64.031 |
|  | 18:00 | 41.12 | 23.61 | 76.123 |
|  | 19:00 | 39.71 | 22.1 | 76.093 |
|  | 20:00 | 37.07 | 23.75 | 75.891 |
|  | 21:00 | 30.89 | 22.81 | 73.191 |
|  | 22:00 | 27.87 | 22.4 | 73.478 |
|  | 23:00 | 23.71 | 63.78 | 67.668 |
| 平均 |  | 27.18 | 27.35 | 68.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.30 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.95 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲