山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-7 | 00:00 | 27.5 | 23.64 | 70.556 |
|  | 01:00 | 32.16 | 27.31 | 78.894 |
|  | 02:00 | 34.85 | 24.39 | 83.628 |
|  | 03:00 | 28.7 | 24.85 | 80.365 |
|  | 04:00 | 29.91 | 22.98 | 83.063 |
|  | 05:00 | 32.83 | 24.49 | 81.989 |
|  | 06:00 | 33.06 | 21.69 | 81.266 |
|  | 07:00 | 32.35 | 23.58 | 89.39 |
|  | 08:00 | 30.15 | 21.77 | 82.281 |
|  | 09:00 | 24.51 | 20.88 | 71.141 |
|  | 10:00 | 22.27 | 24.28 | 70.547 |
|  | 11:00 | 21.78 | 24.41 | 71.257 |
|  | 12:00 | 22.2 | 22.21 | 67.237 |
|  | 13:00 | 22.11 | 23.58 | 66.276 |
|  | 14:00 | 22.53 | 24.34 | 68.174 |
|  | 15:00 | 25.57 | 41.9 | 69.931 |
|  | 16:00 | 27.18 | 29.6 | 66.7 |
|  | 17:00 | 23.93 | 21 | 70.407 |
|  | 18:00 | 22.93 | 28.31 | 61.743 |
|  | 19:00 | 21.79 | 19.57 | 73.8 |
|  | 20:00 | 21.3 | 23.3 | 69.269 |
|  | 21:00 | 21.22 | 22.17 | 67.012 |
|  | 22:00 | 19.37 | 23.39 | 65.035 |
|  | 23:00 | 20.62 | 22.55 | 64.547 |
| 平均 |  | 25.87 | 24.42 | 73.10 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 28.50 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.10 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.87 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲