山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-10 | 00:00 | 12.66 | 22.99 | 58.106 |
|  | 01:00 | 13.65 | 22.99 | 55.171 |
|  | 02:00 | 12.03 | 22.93 | 50.915 |
|  | 03:00 | 12.48 | 23.42 | 61.564 |
|  | 04:00 | 13.43 | 20.88 | 62.988 |
|  | 05:00 | 11.97 | 22.51 | 58.77 |
|  | 06:00 | 13.67 | 23.25 | 60.957 |
|  | 07:00 | 14.1 | 20.25 | 62.392 |
|  | 08:00 | 15 | 21.61 | 59.419 |
|  | 09:00 | 17.03 | 24.64 | 60.659 |
|  | 10:00 | 17.34 | 32.94 | 60.898 |
|  | 11:00 | 19.15 | 28.2 | 49.694 |
|  | 12:00 | 25.09 | 20.99 | 54.377 |
|  | 13:00 | 17.74 | 17.56 | 50.628 |
|  | 14:00 | 19.18 | 18.9 | 48.382 |
|  | 15:00 | 20.38 | 21.06 | 53.188 |
|  | 16:00 | 20.79 | 24.69 | 54.139 |
|  | 17:00 | 24.73 | 26.44 | 65.076 |
|  | 18:00 | 25.73 | 26.02 | 62.394 |
|  | 19:00 | 24.84 | 26.76 | 63.58 |
|  | 20:00 | 24.84 | 23.52 | 60.116 |
|  | 21:00 | 24.5 | 24.92 | 62.096 |
|  | 22:00 | 24.42 | 25.07 | 66.705 |
|  | 23:00 | 22.4 | 22.18 | 61.944 |
| 平均 |  | 18.63 | 23.53 | 58.51 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.00 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\