山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-17 | 00:00 | 27.78 | 14.07 | 46.898 |
|  | 01:00 | 32.58 | 15.12 | 55.082 |
|  | 02:00 | 30.53 | 14.9 | 56.91 |
|  | 03:00 | 32.44 | 16.21 | 59.058 |
|  | 04:00 | 31.5 | 14.54 | 57.286 |
|  | 05:00 | 30.27 | 14.63 | 54.491 |
|  | 06:00 | 30.23 | 15.42 | 57.523 |
|  | 07:00 | 31.45 | 16.04 | 59.507 |
|  | 08:00 | 33.56 | 16.54 | 62.694 |
|  | 09:00 | 35.97 | 16.06 | 59.796 |
|  | 10:00 | 32.76 | 15.86 | 52.736 |
|  | 11:00 | 28.53 | 16.31 | 42.852 |
|  | 12:00 | 29.68 | 14.11 | 46.608 |
|  | 13:00 | 25.98 | 14.13 | 37.348 |
|  | 14:00 | 27.65 | 14.98 | 41.217 |
|  | 15:00 | 32.05 | 14.26 | 50.024 |
|  | 16:00 | 36.73 | 15.55 | 54.321 |
|  | 17:00 | 29.88 | 15.24 | 45.004 |
|  | 18:00 | 27.78 | 15.86 | 48.592 |
|  | 19:00 | 27.19 | 15.72 | 48.329 |
|  | 20:00 | 27.13 | 15.86 | 48.561 |
|  | 21:00 | 23.44 | 16.55 | 45.291 |
|  | 22:00 | 21.88 | 16.2 | 44.635 |
|  | 23:00 | 28.92 | 15.95 | 44.028 |
| 平均 |  | 29.83 | 15.42 | 50.78 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.67 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.07 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\