山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-22 | 00:00 | 29.57 | 15.64 | 68.444 |
|  | 01:00 | 30.12 | 18.34 | 73.462 |
|  | 02:00 | 27.25 | 17.14 | 73.383 |
|  | 03:00 | 26.33 | 17.26 | 72.457 |
|  | 04:00 | 25.07 | 20.61 | 72.293 |
|  | 05:00 | 24.7 | 32.86 | 79.825 |
|  | 06:00 | 22.59 | 18.97 | 80.98 |
|  | 07:00 | 22.51 | 19.86 | 74.457 |
|  | 08:00 | 23.57 | 16.6 | 66.412 |
|  | 09:00 | 22.54 | 16.96 | 66.619 |
|  | 10:00 | 22.17 | 15.61 | 65.36 |
|  | 11:00 | 25.87 | 16.33 | 74.82 |
|  | 12:00 | 27.35 | 16.77 | 66.026 |
|  | 13:00 | 28.15 | 17.46 | 64.435 |
|  | 14:00 | 30.9 | 17.83 | 70.285 |
|  | 15:00 | 29.02 | 18.98 | 65.021 |
|  | 16:00 | 30.63 | 15 | 62.481 |
|  | 17:00 | 42.86 | 18.38 | 68.343 |
|  | 18:00 | 27.93 | 19.59 | 73.893 |
|  | 19:00 | 25.83 | 18.41 | 79.343 |
|  | 20:00 | 23.56 | 15.92 | 65.99 |
|  | 21:00 | 23.02 | 16.25 | 66.07 |
|  | 22:00 | 21.94 | 16.93 | 65.447 |
|  | 23:00 | 21.34 | 16.32 | 61.673 |
| 平均 |  | 26.45 | 18.08 | 69.90 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 29.73 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.60 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.62 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\