山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-24 | 00:00 | 25.53 | 30.68 | 71.319 |
|  | 01:00 | 21.43 | 21.37 | 69.019 |
|  | 02:00 | 22.37 | 22.27 | 75.345 |
|  | 03:00 | 22.47 | 20.65 | 73.69 |
|  | 04:00 | 20.3 | 20.06 | 70.458 |
|  | 05:00 | 21.77 | 19.09 | 66.079 |
|  | 06:00 | 20.96 | 18.27 | 61.962 |
|  | 07:00 | 19.8 | 19.44 | 66.642 |
|  | 08:00 | 21.37 | 20.24 | 72.576 |
|  | 09:00 | 22.21 | 20.97 | 69.025 |
|  | 10:00 | 21.49 | 19.52 | 63.885 |
|  | 11:00 | 20.85 | 21.63 | 64.185 |
|  | 12:00 | 23.29 | 29.44 | 68.697 |
|  | 13:00 | 24.51 | 38.56 | 66.435 |
|  | 14:00 | 26.69 | 63.56 | 71.061 |
|  | 15:00 | 22.71 | 65.43 | 89.465 |
|  | 16:00 | 25.18 | 30.52 | 55.722 |
|  | 17:00 | 27.23 | 26.57 | 58.162 |
|  | 18:00 | 24.79 | 26.23 | 64.2 |
|  | 19:00 | 23.68 | 21.07 | 63.878 |
|  | 20:00 | 21.92 | 19.56 | 63.461 |
|  | 21:00 | 23.25 | 2.57 | 61.088 |
|  | 22:00 | 20.77 | 0.25 | 60.494 |
|  | 23:00 | 19.17 | 1.2 | 55.419 |
| 平均 |  | 22.66 | 24.13 | 66.76 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.67 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.40 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.03 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\