山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-28 | 00:00 | 63.37 | 11.82 | 91.416 |
|  | 01:00 | 72.74 | 11.52 | 102.6 |
|  | 02:00 | 91.24 | 12.22 | 116.068 |
|  | 03:00 | 83.50 | 11.41 | 104.37 |
|  | 04:00 | 95.8 | 12.38 | 118.4 |
|  | 05:00 | 103.56 | 12.01 | 125.847 |
|  | 06:00 | 93.34 | 13.44 | 124.698 |
|  | 07:00 | 84.86 | 11.99 | 122.607 |
|  | 08:00 | 87.46 | 12.09 | 111.524 |
|  | 09:00 | 63.77 | 11.88 | 96.889 |
|  | 10:00 | 63.41 | 12.39 | 88.186 |
|  | 11:00 | 58.66 | 12.2 | 86.591 |
|  | 12:00 | 66.34 | 13.39 | 87.476 |
|  | 13:00 | 70.81 | 12.67 | 89.71 |
|  | 14:00 | 81.41 | 12.91 | 98.327 |
|  | 15:00 | 88.44 | 13.12 | 97.685 |
|  | 16:00 | 91.03 | 12.37 | 95.446 |
|  | 17:00 | 88.65 | 11.52 | 94.917 |
|  | 18:00 | 80.62 | 12.14 | 94.463 |
|  | 19:00 | 74.77 | 12.9 | 93.809 |
|  | 20:00 | 77.7 | 13.57 | 101.819 |
|  | 21:00 | 76.99 | 13.02 | 99.921 |
|  | 22:00 | 78.84 | 11.96 | 103.176 |
|  | 23:00 | 83.35 | 12.56 | 104.156 |
| 平均 |  | 80.03 | 12.40 | 102.09 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.93 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.93 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.97 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\