山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-29 | 00:00 | 84.45 | 11.3 | 100.706 |
|  | 01:00 | 84.12 | 11.9 | 102.954 |
|  | 02:00 | 71.56 | 13.27 | 100.759 |
|  | 03:00 | 71.47 | 12.32 | 98.134 |
|  | 04:00 | 72.34 | 12.19 | 98.392 |
|  | 05:00 | 68.62 | 13.52 | 90.968 |
|  | 06:00 | 55.75 | 11.94 | 84.049 |
|  | 07:00 | 56.64 | 13.61 | 91.968 |
|  | 08:00 | 54.55 | 12.06 | 81.488 |
|  | 09:00 | 61.14 | 13.46 | 86.744 |
|  | 10:00 | 67.64 | 12.57 | 88.605 |
|  | 11:00 | 65.38 | 11.82 | 91.572 |
|  | 12:00 | 62.83 | 10.66 | 74.989 |
|  | 13:00 | 76.51 | 10.12 | 80.636 |
|  | 14:00 | 86.33 | 11.51 | 87.803 |
|  | 15:00 | 89.7 | 11.53 | 87.674 |
|  | 16:00 | 82.82 | 12.89 | 80.789 |
|  | 17:00 | 100.78 | 10.39 | 90.57 |
|  | 18:00 | 90.1 | 11.33 | 92.183 |
|  | 19:00 | 85.52 | 12.29 | 94.538 |
|  | 20:00 | 85.53 | 11.15 | 96.353 |
|  | 21:00 | 84.66 | 11.16 | 103.006 |
|  | 22:00 | 78.35 | 12.18 | 93.181 |
|  | 23:00 | 79.85 | 11.9 | 94.599 |
| 平均 |  | 75.69 | 11.96 | 91.36 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 32.20 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.43 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.97 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\