山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-8 | 00:00 | 61.47 | 15.15 | 66.444 |
|  | 01:00 | 66.36 | 14.87 | 67.111 |
|  | 02:00 | 58.88 | 15.32 | 74.65 |
|  | 03:00 | 63.32 | 15.43 | 81.62 |
|  | 04:00 | 58.24 | 14.98 | 78.651 |
|  | 05:00 | 49.69 | 13.87 | 69.455 |
|  | 06:00 | 48.25 | 14.78 | 76.57 |
|  | 07:00 | 49.95 | 14.56 | 80.166 |
|  | 08:00 | 48.33 | 12.94 | 77.471 |
|  | 09:00 | 51.66 | 12.62 | 69.241 |
|  | 10:00 | 47.83 | 12.34 | 61.017 |
|  | 11:00 | 57.49 | 11.49 | 60.654 |
|  | 12:00 | 55.23 | 13.48 | 60.153 |
|  | 13:00 | 63.67 | 13.87 | 66.649 |
|  | 14:00 | 78.53 | 13.8 | 73.764 |
|  | 15:00 | 82.02 | 13.85 | 81.882 |
|  | 16:00 | 75.64 | 12.51 | 68.252 |
|  | 17:00 | 71.13 | 11.49 | 62.289 |
|  | 18:00 | 80.06 | 14.03 | 63.278 |
|  | 19:00 | 72.56 | 12.14 | 61.922 |
|  | 20:00 | 71.31 | 17.03 | 54.059 |
|  | 21:00 | 70.61 | 16.74 | 62.725 |
|  | 22:00 | 63.98 | 16.11 | 57.355 |
|  | 23:00 | 69.04 | 15.78 | 67.254 |
| 平均 |  | 63.14 | 14.13 | 68.44 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 27.77 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.20 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\