山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-9 | 00:00 | 72.16 | 13.4 | 72.119 |
|  | 01:00 | 66.88 | 12.32 | 72.952 |
|  | 02:00 | 62.78 | 13.39 | 79.264 |
|  | 03:00 | 55.19 | 12.52 | 69.65 |
|  | 04:00 | 52.2 | 13.8 | 68.577 |
|  | 05:00 | 57.66 | 13.98 | 73.951 |
|  | 06:00 | 54.97 | 15.64 | 76.246 |
|  | 07:00 | 53.8 | 14.52 | 75.042 |
|  | 08:00 | 57.33 | 14.32 | 74.797 |
|  | 09:00 | 57.34 | 14.26 | 71.043 |
|  | 10:00 | 55 | 16.25 | 72.035 |
|  | 11:00 | 49.72 | 15.24 | 56.978 |
|  | 12:00 | 51.22 | 13.87 | 62.313 |
|  | 13:00 | 47.2 | 14.11 | 52.382 |
|  | 14:00 | 49.79 | 14.15 | 59.516 |
|  | 15:00 | 48.3 | 12.82 | 56.404 |
|  | 16:00 | 50.95 | 14.08 | 56.749 |
|  | 17:00 | 48.58 | 14.64 | 58.411 |
|  | 18:00 | 56.8 | 14 | 64.024 |
|  | 19:00 | 55.15 | 13.36 | 69.294 |
|  | 20:00 | 55.77 | 14.72 | 72.473 |
|  | 21:00 | 59.9 | 15.73 | 77.559 |
|  | 22:00 | 48.33 | 16.05 | 75.592 |
|  | 23:00 | 48.37 | 15.38 | 72.486 |
| 平均 |  | 54.81 | 14.27 | 68.33 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.67 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.80 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\