山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-11 | 00:00 | 54.86 | 14.64 | 65.551 |
|  | 01:00 | 51.75 | 14.51 | 63.865 |
|  | 02:00 | 45.12 | 14.19 | 58.394 |
|  | 03:00 | 45 | 13.51 | 57.231 |
|  | 04:00 | 41.7 | 12.86 | 51.878 |
|  | 05:00 | 38.84 | 12.76 | 51.397 |
|  | 06:00 | 36.74 | 13.24 | 59.438 |
|  | 07:00 | 43.58 | 12.87 | 74.083 |
|  | 08:00 | 46.1 | 13.02 | 69.286 |
|  | 09:00 | 43.76 | 13.07 | 69.15 |
|  | 10:00 | 50.69 | 13.3 | 74.607 |
|  | 11:00 | 52.32 | 13.2 | 72.403 |
|  | 12:00 | 64.68 | 13.33 | 70.703 |
|  | 13:00 | 69.94 | 17.86 | 75.602 |
|  | 14:00 | 75.24 | 32.44 | 80.968 |
|  | 15:00 | 72.42 | 15.36 | 68.633 |
|  | 16:00 | 66.51 | 13.78 | 73.443 |
|  | 17:00 | 67.36 | 12.76 | 72.352 |
|  | 18:00 | 65.38 | 13.72 | 76.182 |
|  | 19:00 | 68.92 | 12.29 | 67.837 |
|  | 20:00 | 81.01 | 15.19 | 77.366 |
|  | 21:00 | 82.69 | 14.38 | 89.804 |
|  | 22:00 | 72 | 13.48 | 64.083 |
|  | 23:00 | 67.09 | 14.93 | 78.057 |
| 平均 |  | 58.49 | 14.61 | 69.26 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.60 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.97 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\