山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-12 | 00:00 | 59.46 | 14.88 | 71.326 |
|  | 01:00 | 68.71 | 13.7 | 81.28 |
|  | 02:00 | 64.11 | 14.3 | 73.888 |
|  | 03:00 | 58.87 | 14.10 | 69.60 |
|  | 04:00 | 54.4 | 12.73 | 64.093 |
|  | 05:00 | 58.24 | 14.05 | 51.171 |
|  | 06:00 | 53.37 | 13.95 | 76.247 |
|  | 07:00 | 55.19 | 13.21 | 84.376 |
|  | 08:00 | 46.35 | 15.07 | 65.012 |
|  | 09:00 | 46.86 | 14.92 | 72.396 |
|  | 10:00 | 46.87 | 14.65 | 71.384 |
|  | 11:00 | 43.46 | 13.16 | 64.237 |
|  | 12:00 | 44.04 | 13.27 | 61.434 |
|  | 13:00 | 49.29 | 13.15 | 66.266 |
|  | 14:00 | 45.87 | 13.41 | 60.494 |
|  | 15:00 | 45.14 | 15.38 | 58.252 |
|  | 16:00 | 51.26 | 13.72 | 61.496 |
|  | 17:00 | 45.85 | 13.39 | 58.988 |
|  | 18:00 | 48.06 | 13.46 | 68.146 |
|  | 19:00 | 36.03 | 13.51 | 62.542 |
|  | 20:00 | 29.68 | 13.7 | 66.849 |
|  | 21:00 | 45.53 | 13.52 | 66.429 |
|  | 22:00 | 34.27 | 14.88 | 67.562 |
|  | 23:00 | 29.9 | 13.55 | 68.545 |
| 平均 |  | 48.37 | 13.90 | 67.17 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.57 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.33 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\