山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-13 | 00:00 | 29.82 | 13.46 | 57.629 |
|  | 01:00 | 30.39 | 14.59 | 63.375 |
|  | 02:00 | 28.87 | 15.75 | 63.156 |
|  | 03:00 | 27.46 | 13.62 | 55.26 |
|  | 04:00 | 29.12 | 13.89 | 63.659 |
|  | 05:00 | 30.13 | 14.28 | 59.196 |
|  | 06:00 | 32.76 | 14.15 | 68.01 |
|  | 07:00 | 33.03 | 15.05 | 74.121 |
|  | 08:00 | 37.33 | 14.46 | 73.937 |
|  | 09:00 | 37.72 | 13.7 | 69.473 |
|  | 10:00 | 34.21 | 14.24 | 72.929 |
|  | 11:00 | 49.76 | 15.44 | 83.341 |
|  | 12:00 | 44.82 | 14 | 61.717 |
|  | 13:00 | 35.28 | 13.68 | 46.204 |
|  | 14:00 | 33.43 | 15.04 | 56.063 |
|  | 15:00 | 36.27 | 13.93 | 59.369 |
|  | 16:00 | 42.01 | 14.8 | 63.87 |
|  | 17:00 | 35.06 | 14.98 | 54.655 |
|  | 18:00 | 39.48 | 15.01 | 60.279 |
|  | 19:00 | 36.52 | 15.42 | 61.216 |
|  | 20:00 | 36.45 | 12.91 | 54.377 |
|  | 21:00 | 39.21 | 13.01 | 59.233 |
|  | 22:00 | 38.7 | 14.44 | 64.945 |
|  | 23:00 | 34.3 | 13.59 | 54.114 |
| 平均 |  | 35.51 | 14.31 | 62.51 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.67 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.21 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\