山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-14 | 00:00 | 38.21 | 13.79 | 53.006 |
|  | 01:00 | 38.86 | 14.46 | 56.043 |
|  | 02:00 | 39.45 | 15.28 | 56.404 |
|  | 03:00 | 39.81 | 15.01 | 59.128 |
|  | 04:00 | 40.83 | 12.92 | 57.975 |
|  | 05:00 | 37.76 | 13.49 | 52.053 |
|  | 06:00 | 36 | 13.68 | 56.06 |
|  | 07:00 | 34.33 | 14.09 | 56.944 |
|  | 08:00 | 37.98 | 16.05 | 59.475 |
|  | 09:00 | 36.75 | 15.2 | 54.477 |
|  | 10:00 | 32.57 | 14.88 | 53.662 |
|  | 11:00 | 33.43 | 14.48 | 59.819 |
|  | 12:00 | 31.99 | 14.74 | 56.101 |
|  | 13:00 | 36.92 | 16.73 | 60.568 |
|  | 14:00 | 33.83 | 15.81 | 53.315 |
|  | 15:00 | 34.05 | 15.01 | 58.04 |
|  | 16:00 | 43.05 | 14.29 | 61.368 |
|  | 17:00 | 36.91 | 14.23 | 59.168 |
|  | 18:00 | 33.74 | 12.37 | 60.139 |
|  | 19:00 | 29.62 | 13.15 | 55.261 |
|  | 20:00 | 32.88 | 12.92 | 61.932 |
|  | 21:00 | 31.8 | 13.74 | 56.866 |
|  | 22:00 | 30.15 | 13.23 | 60.006 |
|  | 23:00 | 30.44 | 13.25 | 63.501 |
| 平均 |  | 35.47 | 14.28 | 57.55 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.43 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.47 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\